## Green Data Center, optimiser sa performance énergétique

## Durée

## 5 jours

## Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :

Optimiser les différents projets Green IT

Réaliser l'état des lieux des performances énergétique et environnementale

Choisir les solutions IT appropriées aux besoins

Sélectionner les solutions liées à l'infrastructure

## Programme de la formation

Comprendre les enjeux du Green IT

Le défi du développement durable.

La place des Systèmes d'Information dans la problématique du développement durable.

Les différents périmètres du Green IT.

Travaux pratiques

Identifier les différents projets Green IT déjà déployés dans votre entreprise.

Appréhender les problématiques clés des centres informatiques

Sous-dimensionnement du parc actuel.

La densification et les besoins de refroidissement liés.

Le changement de modèle économique de CAPEX à OPEX.

Maîtriser le contexte réglementaire

Les directives européennes impactant le matériel informatique : EuP, RoHS, WEEE, "batteries".

Les obligations légales des data centers en Europe.

Les obligations légales des data centers en France.

Les initiatives volontaires : code de bonne conduite, etc.

Mesurer pour identifier les domaines de progrès

Avec quels outils (indicateurs, méthodologie, etc.) faire un état des lieux ?

Les principaux indicateurs de performance énergétique et environnementale des data centers : PUE, CUE, - WUE, DCcE, etc.

La mesure physique.

Travaux pratiques

Calculer le PUE d'un centre informatique.

Les solutions IT

Mettre en place une gouvernance des applications.

Gérer le cycle de vie des données.

Stockage hiérarchique de données, déduplication.

Consolider et virtualiser les équipements.

Choisir des équipements adaptés aux problématiques d'efficience énergétique.

Les écolabels et normes techniques pour sélectionner le matériel.

Les solutions liées à l'infrastructure

L'impact du niveau de disponibilité (tiers) sur les besoins énergétiques.

Architecture modulaire de type POD.

Organisation spatiale des équipements dans le data center : allée chaude, allée froide.

Refroidissement de précision.

Free cooling, water cooling.